工程材料清单

项目名称：新中轴线物业服务中心工程材料采购项目

| 序号 | 名称/品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州新凌/上海欣萍 XLCPS-45M/3-25A控制与保护开关 | 个 | 5 |  |  |
| 2 | 温州新凌/上海欣萍 XLCPS-45M/3-32A控制与保护开关 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | UPS蓄电池 12V/7AH (尺寸规格：151*65*94mm)购买注意生产年限必须在一年内 | 只 | 4 |  |  |
| 4 | 风机皮带（规格：SPB1850LW） | 条 | 3 |  |  |
| 5 | 风机皮带（规格：SPB1800LW） | 条 | 3 |  |  |
| 6 | 风机皮带（规格：SPB2500LW） | 条 | 3 |  |  |
| 7 | 风机皮带（规格：SPB2410LW） | 条 | 3 |  |  |
| 8 | 风机皮带（规格：SPB1960LW） | 条 | 3 |  |  |
| 9 | 风机皮带（规格：SPA1682LW） | 条 | 3 |  |  |
| 10 | 风机皮带（规格：SPB1600LW） | 条 | 3 |  |  |
| 11 | 风机皮带（规格:A850） | 条 | 6 |  |  |
| 12 | 风机皮带（规格：SPA1500LW） | 条 | 10 |  |  |
| 13 | 陶瓷保险管 4A 220V 直径10*38/RT14-20 | 盒（100只） | 2 |  |  |
| 14 | 空调风机电容3uf 400V/450V | 个 | 20 |  |  |
| 15 | 直通 加厚全铜 直径20 通用 | 只 | 10 |  |  |
| 16 | 榄牙 加厚全铜 直径20 通用 | 只 | 10 |  |  |
| 17 | 喉箍 不锈钢 （52-76mm） | 只 | 100 |  |  |
| 18 | 不锈钢扎带 304不锈钢 尺寸规格 4.6*500mm | 袋（100条） | 4 |  |  |
| 19 | 超薄暗藏式蹲厕蓄水箱 （面板尺寸250*165mm水箱尺寸420*475*90mm） | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 隐藏式冲水面板(瓷白色) 尺寸规格245*165mm | 个 | 10 |  |  |
| 21 | 田岛 电动螺丝刀批头 带磁 5号十字头（6mm*50mm） | 支 | 10 |  |  |
| 22 | 田岛 电动螺丝刀批头 带磁 7号十字头（5mm*50mm） | 支 | 10 |  |  |
| 23 | 内六角长扳手 5mm（防滑）牌子：STANLEY史丹利 | 支 | 10 |  |  |
| 24 | 内六角长扳手 4mm（防滑）牌子：STANLEY史丹利 | 支 | 10 |  |  |
| 25 | T型电线快速连接器（免破损T-2型适用范围1.0-2.5平方线材） 蓝色/红色 各250只 | 包（500只） | 1 |  |  |
| 26 | ENJOY DRIVING/爱驾 SQ001高压水枪配20米软管 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 方形 1*3W防水型LED射灯220V 4300K | 支 | 50 |  |  |
| 28 | 圆形 1*6W防水型LED射灯220V 4300K | 支 | 100 |  |  |
| 29 | 220V 50W防水型LED射灯 2700K | 支 | 50 |  |  |
| 30 | 灯管支架 (T8 单管 LED 1.2米) 佛山照明 | 支 | 200 |  |  |
| 31 | 卤管灯座支架 [70/150W适用] | 只 | 50 |  |  |
| 32 | MEAN WELL SP-200-24电源(24V直流输出8.4A，200W，体积不大于200*100*50mm)，无防水要求 | 只 | 10 |  |  |
| 33 | 灯罩（草坪灯） 规格：118*118*350mm（L1*L2*H） 尺寸规格为外表测量 材料厚度：3mm 材质：乳白色亚克力-透光板 加工要求：五面体，底下正方面空留来套入灯座用。其次能防止雨水滴入，尤其是斜边透入防止。 | 只 | 10 |  |  |
| 34 | 流星雨灯 直流24V80CM长 /单色/灯光模式向下流动 （红、黄、绿、蓝、白） | 支 | 100 |  |  |
| 35 | 佛山照明LED T8单光管支架 1.2米 | 支 | 1000 |  |  |
| 36 | LED灯泡 E27灯头 3.8W 暖白色光 牌子：雪莱特 | 个 | 500 |  |  |
| 37 | LED天花射灯 型号LE3206 3W 安装孔径：75mm直径 暖白色光源 | 个 | 100 |  |  |
| 38 | LED灯泡 E27灯头 5W 白色光 牌子：雪莱特 | 个 | 500 |  |  |
| 39 | 数显式兆欧表 胜利VC60B+ 绝缘测量1000V | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 上海六表厂梅格 ZC-7 2500V兆欧表测量范围2500V/2500M欧 | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 3U节能灯 13W E27 6400K牌子：三雄 | 支 | 300 |  |  |
| 42 | 2U E27 6400K 佛山照明 | 支 | 200 |  |  |
| 43 | 三雄T5-32W-三基色-6500K环形光管 | 支 | 20 |  |  |
| 44 | 三雄T5-22W-三基色-6500K环形光管 | 支 | 20 |  |  |
| 45 | 三雄22W 90×45×29 T5环形管电子镇流器 | 支 | 30 |  |  |
| 46 | 三雄32W 90×45×29环形管电子镇流器 | 支 | 30 |  |  |
| 47 | 佛山照明/5W-E27-6400K/S电子节能灯 | 支 | 100 |  |  |
| 48 | 佛山照明/11W-E27-6400K/2U电子节能灯 | 支 | 100 |  |  |
| 49 | 佛山照明/13W-E27-6400K/S电子节能灯 | 支 | 100 |  |  |
| 50 | 佛山照明/13W-E27-2700K/2U电子节能灯 | 支 | 100 |  |  |
| 51 | 佛山照明/小3U电子节能灯9W-E27-2700K | 支 | 200 |  |  |
| 52 | 佛山照明HIDI光源(陶瓷金卤光源G12)70W 4200K 单端 G12灯头 | 支 | 60 |  |  |
| 53 | 三雄双U形杆拔式节能管(4针)13W/2700K | 支 | 30 |  |  |
| 54 | 三雄双U形杆拔式节能管(4针)13W/6400K | 支 | 20 |  |  |
| 55 | 欧司朗节能灯（四针32W-6400K U型，配电子镇流器） | 套 | 50 |  |  |
| 56 | 珠江ZR－BVV2.5MM2电线 | 100米 | 1 |  |  |
| 57 | 珠江ZR－BVV4MM2电线 | 100米 | 1 |  |  |
| 58 | 珠江ZR－BVV6MM2电线 | 100米 | 1 |  |  |
| 59 | 珠江RVV5×4MM2(黑色)护套软电缆 | 100米 | 1 |  |  |
| 60 | 玻璃保险管 220V 2A过载 | 盒 | 3 |  |  |
| 61 | 变压器 型号MKP55 输入220V 3A 输出直流12V 5A防水型 | 个 | 20 |  |  |
| 62 | 变压器 型号MKP55 输入220V 3A 输出交流 24V 5A防水型 | 个 | 20 |  |  |
| 63 | 松下25uf/400V空调电容 | 个 | 10 |  |  |
| 64 | 松下30uf/400V空调电容 | 个 | 10 |  |  |
| 65 | 松下35uf/400V空调电容 | 个 | 10 |  |  |
| 66 | 松下40uf/400V空调电容 | 个 | 8 |  |  |
| 67 | 鸿联TB1025时控开关 | 个 | 10 |  |  |
| 68 | 空调电容2.5uf/450V | 个 | 20 |  |  |
| 69 | ABB 4P 40A漏电开关（1EC61009）（DS264H） | 个 | 2 |  |  |
| 70 | 施耐德单极空气开关C65N C10 | 台 | 5 |  |  |
| 71 | 施耐德单极空气开关C65N C16 | 台 | 3 |  |  |
| 72 | 施耐德单极空气开关C65N C25 | 台 | 3 |  |  |
| 73 | 施耐德四极空气开关C65N C16 | 台 | 3 |  |  |
| 74 | 施耐德四极空气开关C65N C25 | 台 | 3 |  |  |
| 75 | 施耐德四极空气开关C65N C32 | 台 | 3 |  |  |
| 76 | 施耐德四极空气开关C65N C45 | 台 | 2 |  |  |
| 77 | 施耐德C45漏电开关 (220V16A) | 个 | 5 |  |  |
| 78 | 五羊牌5卡油漆（红色防锈漆） | 桶 | 5 |  |  |
| 79 | 五羊牌5卡油漆黑色油漆 | 桶 | 10 |  |  |
| 80 | 立邦室内乳胶漆5公斤 | 桶 | 2 |  |  |
| 81 | 立邦室外 乳胶漆 5公斤 | 桶 | 2 |  |  |
| 82 | 一江牌松节水5卡 | 桶 | 2 |  |  |
| 83 | 长鹿石艺111透明玻璃胶 | 支 | 30 |  |  |
| 84 | 防火门锁（三条钥匙）独立锁，非通匙 | 个 | 50 |  |  |
| 85 | 帆布手套 最大号 | 对 | 100 |  |  |
| 86 | 3M 绝缘胶布（红色、蓝色、黑色各30卷） | 卷 | 90 |  |  |
| 87 | 防水胶布 | 卷 | 80 |  |  |
| 88 | 大号墙纸刀 | 把 | 10 |  |  |
| 89 | 金霸王1.5V 5#电池 | 支 | 50 |  |  |
| 90 | 麻花钻头 直径3.2 | 支 | 30 |  |  |
| 91 | 麻花钻头 直径5.5 | 支 | 30 |  |  |
| 92 | fluke精灵鼠 网络寻线器 | 套 | 1 |  |  |
| 93 | 工程宝视频监控测试仪彩色 | 套 | 1 |  |  |
| 94 | FLUKE1000A F319钳表 | 个 | 1 |  |  |
| 95 | FLUKE F66 红外测温仪 | 支 | 2 |  |  |
| 96 | 20KG/包防火泥 | 包 | 5 |  |  |
| 97 | 爱华T802洗手盘去水器 | 个 | 40 |  |  |
| 98 | 洗手盘下水管 | 个 | 40 |  |  |
| 99 | 喉箍 不锈钢 50mm | 只 | 50 |  |  |
| 100 | 兰花DN25脚踏冲水阀 | 个 | 1 |  |  |
| 101 | 水中王DN25脚踏冲水阀 | 个 | 1 |  |  |
| 102 | 美标DN25脚踏冲水阀 | 个 | 1 |  |  |
| 103 | 10米水位控制器 | 套 | 20 |  |  |
| 104 | 水中王4分单冷洗手盆水龙头 | 个 | 10 |  |  |
| 投标总报价（小写）￥ 元；（大写） 元 |  |  |  |  |  |