附件：采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格参数要求 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 1.钢材品种、规格:不锈钢管Φ60*3、Φ38*1.2、Φ25*1 2.柱脚:不锈钢法兰座 3.与原地面连接:膨胀螺栓 4.场内运输:综合考虑 | 69.1 |  |  |  |
| 2 | 钢护栏 | t | 1.钢材品种、规格:镀锌钢管Φ60*3、Φ38*1.2、Φ25*1 2.柱脚钢板:镀锌钢板150*150*6 3.与原地面连接:膨胀螺栓 4.防锈处理:除锈、防锈漆二遍、调和漆二遍 5.场内运输:综合考虑 | 0.308 |  |  |  |
| 3 | 钢走道 | t | 1.平台梁钢材品种、规格:18#镀锌槽钢 2.平台板钢檩条品种、规格:镀锌角钢50*50*5 3.平台板品种、规格:镀锌花纹钢板3mm厚 4.防锈处理:除锈、防锈漆二遍、调和漆二遍 5.场内运输:综合考虑 | 1.344 |  |  |  |
| 4 | 钢梁 | m | 1.钢材品种、规格:20#镀锌工字钢 2.防锈处理:除锈、防锈漆二遍、调和漆二遍 3.场内运输:综合考虑 | 60 |  |  |  |