附件:

新中轴线物业服务中心消防监控室设备采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 花城汇（商场）项目消防监控室消防设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 诺迪菲尔气体主机主板SN-RP1002Plus-1000028X | 块 | 7 |  |  | 保修期12个月 |
| 2 | 诺迪菲尔联动控制柜（多线盘更换）POM-8C | 个 | 2 |  |  | 保修期12个月 |
| 二 | 花城广场项目消防监控室消防设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 诺迪菲尔气体主机主板SN-RP1002Plus-1000028X | 块 | 3 |  |  | 保修期12个月 |
| 2 | BOSCH广播数控寻呼机LBB4430/4432 | 个 | 1 |  |  | 保修期12个月 |