附件2：

报价表1：流花展馆1-10号馆中央空调主机维保项目明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 |  | 数量（台） | 维保费用（元/月） | 维保费用（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立离心机 | HC-T-600GSG |  | 1 |  |  |
|  | 日立螺杆机 | RCUA500WHZ-E |  | 1 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 45Kw |  | 2 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 37Kw |  | 2 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 37Kw |  | 2 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 30Kw |  | 2 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMKⅡ-600L 7.5Kw×2 |  | 1 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMK-450 11Kw |  | 1 |  |  |
| 2 | 日立离心机 | HC-T-600GSG |  | 1 |  |  |
|  | 日立螺杆机 | RCUA500WHZ-E |  | 1 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 45Kw |  | 2 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 37Kw |  | 2 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 37Kw |  | 2 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 30Kw |  | 2 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMKⅡ-600L 7.5Kw×2 |  | 1 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMK-450 11Kw |  | 1 |  |  |
| 3 | 日立螺杆机 | RCUA500WHZ-E |  | 3 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 37Kw |  | 4 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 30Kw |  | 4 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMK-450 11Kw |  | 3 |  |  |
| 4 | 日立螺杆机 | RCUA500WHZ-E |  | 3 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 37Kw |  | 4 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 30Kw |  | 4 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMK-450 11Kw |  | 3 |  |  |
| 5 | 日立离心机 | HC-T-600GSG |  | 2 |  |  |
|  | 日立螺杆机 | RCUA440WHZ-E |  | 2 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 45Kw |  | 3 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 30Kw |  | 3 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 37Kw |  | 3 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 30Kw |  | 3 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMK-400 11Kw |  | 2 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMKⅡ-600L 7.5Kw×2 |  | 2 |  |  |
| 6 | 日立螺杆机 | RCUA440WHZ-E | 3 |  |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 30Kw | 4 |  |  |  |
|  | 冷却水泵 | 30Kw | 4 |  |  |  |
|  | 冷却塔 | HMK-400 11Kw | 3 |  |  |  |
| 7 | 特灵螺杆机 | RTHB450RMFOOLWOPOOUNN3L F2LF00Q0C | 3 |  |  |  |
|  | 冷冻水泵 | Y225M-4S 45KW | 4 |  |  |  |
|  | 冷却水泵 | Y200L-4S 30KW | 4 |  |  |  |
|  | 冷却塔 | 7.5Kw | 3 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

报价表2：300元以下零配件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 在维保期间，投标人免费为采购人更换空调机组300元以下零配件，该项作为技术评分中的一项，提供的清单越多，得分越高。 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | ……. |  |  |

报价表3：中央空调部分常用备件价格表（单价）

| 序号 | 名称 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | ………. |  |  |  |